**Naručilac: Opština Rožaje**

**Broj 0101- 2936**

**Datum; 29.11.2019.godine.**

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ), Optina Rožaje, dostavlja

 **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA** ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Opština Rožaje | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke, Mersudin Kalač  |
| Adresa: Ul. Maršala Tita bb. | Poštanski broj: 84310 |
| Sjedište: Rožaje | PIB 02023318 |
| Telefon: 051/271/275 | Faks: 051/271/275 |
| E-mail adresa @ | Internet stranica: [www.rozaje.me](http://www.rozaje.me) |

 II Predmet nabavke:

* radovi

III Opis predmeta nabavke:

 izmještanje vodovodnih cijevi u naselju Hurije u Rožajama.

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke radova iznosi **4935,00 € sa uračunatim PDV-om;**

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

#  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
| 1 | Crijevo PEHD $∅$ 80 |  | m | 250 |
| 2 | Spojka PVC $∅$ 80 |  | kom | 3 |
| 3 | Zupčasta spojka $∅$80 |  | kom | 2 |
| 4 | Crijevo PEHD$ ∅$ 5/4 |  | m | 250 |
| 5 | Spojka PVC $∅ $5/4 |  | kom | 3 |
| 6 | Nabavka i transport pijeska |  | m3 | 20 |
| 7 | Mašinski iskop kanala i zagrtanja |  | m | 250 |
| 8 | Vodoinstalaterski radovi na polaganju vodovodnog crijeva, spajanje istog i oblaganja pijeskom |  | m | 250 |

**VI Način plaćanja:**

* Virmanski
* Bez AVANSA- po završetku radova..

**VII Rok završetka radova** : 5 (pet) dana od dana uvođenja u posao.

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ najniža ponuđena cijena | broj bodova | 100 |

**IX Rok i način dostavljanja ponude-profakture**.

Ponuda-profaktura se mogu predati:

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 03.12.2019 godine do 10:30 sati.

Ponuda-profaktura se može predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. „M.Tita” bb.84310 Rožaje

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. „M.Tita” bb.84310 Rožaje

Javno otvaranje ponuda održat će se 03.12.2019.godine, u 11:00 h. u prostorijama opštine Rožaje. Otvaranju mogu prisustvovati opunomoćeni predstavnici ponuđača.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:**

3 radna dana od dana javnog otvaranja.

**XI Druge informacije**

Ponude se predaju u zatvorenoj koverti.

Sa prvorangiranim ponuđačem će se zaključiti ugovor o izvođenju radova.

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice Naručioca

Mersudin Kalač , dipl.ecc. PREDSJEDNIK

 s.r. Ejup Nurković, dipl.ecc.

 s.r

 M.P.